## Приложение 1
Приложение №1 к объявлению
Изделия медицинского назначения на 2019 год
ГОБМП
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге)
1 | Вата гигиеническая стерильная упаковка 100 г | приспособление, которое используется в качестве абсорбента, нестерильной ваты или искусственного волокна в форме непрерывного длинного рола с универсальным применением. Используется в медицинских учреждениях или в быту и доступно в свободной форме [без рецепта]. Это устройство одноразового применения | шт | 100 | 180 | 18000
2 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 2 мл, с с иглами 23Gx1 | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 3000 | 9.47 | 28410
3 | Индикаторы 180 химические паровой стериализации ИКПС-ВН/01-132/20 | ИКПС-ВН/01-132/20 (упак-500 шт.) (4 класс) Контроль параметров стерилизации внутри стерилизуемых упаков. «Внутренние» химические индикаторы 4 класса ИКПС-ВН/01 размещают внутри упаковок, укладок, стерилизационных коробок с изделиями. Индикаторы позволяют получить информацию о соблюдении параметров режимов паровой стерилизации внутри стерилизационных упаковок в точках, находящихся вблизи стерилизуемых изделий. ИКПС-ВН/01-132/20 (для режима паровой стерилизации 132±2°С/20+2 мин). | шт | 1000 | 9.9 | 9900
4 | Этанол70% 50 мл |  | флакон | 300 | 53.19 | 15957
5 | Перчатки стерильные,с анатомической манжетой.хирургические №7,0 | перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением. Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм | пар | 300 | 58.55 | 17565
6 | Перчатки стерильные,с анатомической манжетой.хирургические №8,0 | перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением. Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм | пар | 400 | 58.55 | 23420
7 | Перчатки стерильные,с анатомической манжетой.хирургические №6,5 | перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением. Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм. Размеры: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | пар | 500 | 58.55 | 29275
8 | Перчатки стерильные,с анатомической манжетой.хирургические №7,5 | перчатки хирургические стерильные латексные. Изготовлены из натурального латекса, неопудренные. Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность. Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка». Стерилизованы гамма-излучением. Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком. Толщина латекса - 0,1 мм. Размеры: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | пар | 1000 | 58.55 | 58550
9 | Термоиндикаторы на 120/универсальные 4 класс |  | шт | 500 | 9.8 | 4900
10 | Термоиндикатор на 132/20 универсальные класс 4 | индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в процессе цикла паровой стерилизации. Темно-сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами | шт | 500 | 9.6 | 4800
11 | Комплект хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный | халат хирургический (СМС, 40г) – 1 шт.; - шапочка (СМС, 17г) – 1 шт; - маска – 1 шт.; - бахилы (СМС, 40г) – 1 пара. | шт | 600 | 645.48 | 387288
12 | Комплект белья одноразового из нетканого материала для ограничения операционного поля хирургический для операционного поля (простыня 200*160 см-2 шт,простыня80*60 см 2 шт. | комплект белья одноразового из нетканого материала для ограничения операционного поля хирургический для операционного поля адгезивным краем (простыня 200*160 см-2 шт,простыня80*60 см 2 шт. | шт | 200 | 900 | 180000
13 | Индикатор химический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизаци | индикатор химический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизаци | шт | 100 | 700 | 70000
14 | Поверхностно – активные вещества на основе четвертично – аммониевых соединений (ЧАС) (Дидецилметиламмоний пропинат не менее 0,05%, 1-Пропранол 50%, 2-Пропранол 10%) | для дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, дезинфекции белья, посуды, изделий мед.назначения, инструментов и тд, объем 1000мл. | флакон | 2 | 2600 | 5200
15 | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (АДБАХ) + дидецилдиметиламмоний хлорид 12 %, Глиоксаль 8 %, Глутаровый альдегид 4 %, Вспомогательные компоненты | для дезинфекции,предстерилизационной отчистки и стерилизации. | флакон | 10 | 3500 | 35000
16 | Кожный антисептик 5 литр | средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого цвета со специфическим запахом. В состав средства в качестве действующих веществ (ДВ) входят смесь четвертичных аммониевых солей: алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид (ЧАС) – суммарно 1,8%, N,N- бис(3-аминопропил)додециламин (третичный амин) – 2,3%, а также вспомогательные компоненты (неионогенный ПАВ, синергисты биоцидов, ингибитор коррозии и др.). Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора 10,0±1,0. Средство выпускается в полимерной таре вместимостью 0,25 дм3 , 0,5 дм3 , 1 дм3 и 5 дм3p | канистра | 2 | 9000 | 18000
17 | Кожный антисептик 1 литр | состав: денатурированный этиловый спирт, душистое масло, смягчающие добавки, предотвращающие обезжиривание кожи и регулирующие рН - эфир полиольной жирной кислоты, молочная кислота и вода.Для обработки рук медперсонала. Объем 1 литр | флак | 5 | 3740 | 18700
18 | Жидкое мыло антибактериальное | жидкое мыло предназначено для гигиенической обработки рук и мытья кожных покровов медицинского персонала, работников пищевых предприятий и использования в быту. Состав: вода питьевая, этокслированный лауретсульфат натрия, кокоамидопропил бетаин, диэтаноламид, кокосового масла, хлорид натрия, ундециленамидопропилтримониум метсульфат, метилхлоризотиазолинон метилизотиазолинон, лимонная кислота. Консистенция, свойства жидкого мыла "Чистота": бесцветная жидкость. рН-нейтральный. Обладает хорошим моющим свойством. Фасовка: полиэтиленовые флаконы по 0,5 и 1 л с дозаторами, 5л канистра | канистр | 1 | 4620 | 4620
19 | тест полоски на мочевой анализатор UrineRS H-13, HTI |  | уп | 3 | 5460 | 16380
20 | Изотонический раствор V-Reagent Dil. 10L |  | литр | 1 | 41500 | 41500
21 | Лизирующий раствор V-Reagent Lyse. 1L |  | литр | 1 | 48000 | 48000
22 | Системный раствор V-Reagent SOL. 5L |  | литр | 1 | 65500 | 65500
23 | Очищающий раствор V-Reagent.Сlean , 4ml |  | пробирка | 1 | 900 | 900
24 | Контрольная кровь (набор 3 шт) |  | набор | 1 | 85000 | 85000
25 | Кассета E-Glu для определения pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, Глюкозы | на газовый анализатор | уп | 1 | 133380 | 133380
26 | Тест система Активированное частичное тромбопластиновое время | на 1000 исследований | уп | 1 | 35900 | 35900
27 | Тест система определение фибриногена | на 400 исследований | уп | 1 | 39900 | 39900
28 | Тест система тромбиновое время | на 800 исследований | уп | 1 | 19900 | 19900
29 | Пленка медицинская рентгеновская Green/MXG Flim 13х18 см 100 листов |  | уп | 4 | 4000 | 16000
30 | Пленка медицинская рентгеновская Green/MXG Flim 18х24 см 100 листов |  | уп | 5 | 7380 | 36900
31 | Пленка медицинская рентгеновская Green/MXG Flim 24х30 см 100 листов |  | уп | 5 | 12300 | 61500
32 | Пленка медицинская рентгеновская Green/MXG Flim 35х35 см 100 листов |  | уп | 5 | 20930 | 104650
33 | Анти Цоликлон D супер (определение группы крови) |  | флакон | 1 | 1890 | 1890
34 | Анти Цоликлон А (определение группы крови) |  | флакон | 1 | 850 | 850
35 | Анти Цоликлон В (определение группы крови) |  | флакон | 1 | 850 | 850
36 | С-реактивный белок латексный метод |  | набор | 1 | 4800 | 4800
37 | Анализ АСЛО – латексный метод |  | набор | 1 | 5200 | 5200
1648585
Лекарственные средства на 2019 год
ГОБМП
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге)
38 | Эпинефрин | раствор для инъекций 0,18 % 1 мл | амп | 50 | 54.89 | 2744.5
39 | Метопролол | раствор для внутривенного введения 1 мг/мл 5мл | амп | 5 | 2723.06 | 13615.3
40 | Гепарин | 5000ЕД в 5мл-5мл, р-р д/иньекций | флак | 35 | 373.78 | 13082.3
41 | Дексаметазон | раствор для инъекций 4 мг/мл, 1 мл | амп | 150 | 36.98 | 5547
42 | Диклофенак натрия | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 75мг/3мл по 3 мл | амп | 500 | 21.14 | 10570
43 | Дифенгидрамин | раствор для инъекций 1%, 1 мл | амп | 100 | 6.49 | 649
44 | Допамин конц,40 мг/мл,5 мл | раствор для инъекций 4%-5 мл | амп | 25 | 143.74 | 3593.5
45 | Кетопрофен | раствор для инъекций 100мг/2мл | амп | 800 | 95.67 | 76536
46 | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций 0,4 мл | амп | 45 | 1278.63 | 57538.35
47 | Метоклопрамид | раствор для инъекций 0,5% 2 мл | амп | 300 | 19.06 | 5718
48 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 500,0 | флак | 1000 | 181.24 | 181240
49 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 250,0 | флак | 500 | 132.07 | 66035
50 | Платифиллина гидротартрат | раствор для инъекций 0,2% 1мл | амп | 100 | 14.64 | 1464
51 | Преднизолон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30мг/мл по 1 мл | амп | 200 | 94.21 | 18842
52 | Неостигмина бромид (прозеин) | раствор для инъекций 0,05% 1.0 мл | амп | 100 | 11.66 | 1166
53 | Трамадол | раствор для инъекций 5% по 2 мл | амп | 50 | 82 | 4100
54 | Фуросемид | раствор для инъекций 1%, 2 мл | амп | 500 | 8.26 | 4130
55 | Цефазолин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г | флак | 600 | 79.82 | 47892
56 | Эналаприлат | 1,25мг/мл 1мл, раствор для внутривенного введения | амп | 150 | 374.27 | 56140.5
57 | Этамзилат | раствор для инъекций 12,5%, 2 мл | амп | 100 | 22.68 | 2268
58 | Гентамицин раствор | для инъекций 4% 2,0 | амп | 300 | 14.4 | 4320
59 | Лидокаина гидрохлорид | раствор для инъекций 2% 2,0 | амп | 100 | 7.82 | 782
60 | Повидон-йодированный | раствор для наружного применения 1 литр | флак | 30 | 1722.46 | 51673.8
61 | Препараты железа (III) для парентерального применения | раствор для внутримышечного введения 100 мг/2 мл | амп | 50 | 114.47 | 5723.5
62 | Атропин | раствор для инъекций 0,1% 1,0 | шт | 50 | 14.45 | 722.5
63 | Тренексамовая кислота | раствор для инъекций 50 мг/мл по 5 мл | амп | 10 | 840.04 | 8400.4
64 | Сукцинилизированный желатин | раствор для инфузий 500 мл | флак | 40 | 1678.29 | 67131.6
65 | Кетамин | раствор для инъекций 500 мг/10мл | шт | 150 | 471.55 | 70732.5
66 | Пропофол | эмульсия для внутривенного введения 1% по 50 мл | шт | 60 | 931.14 | 55868.4
67 | Рокурония бромид | раствор для инъекций 50 мг мл, 5 мл | флак | 300 | 1335.91 | 400773
68 | Изофлуран жидкость | для ингаляционного наркоза по 250 мл | флак | 10 | 27563.2 | 275632
69 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | амп | 30 | 38.47 | 1154.1
70 | Ропивакоин | раствор для инекций 7,5 мг-10 мл | амп | 10 | 1384.74 | 13847.4
71 | Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный | раствор по 100 ЕД/мл во флаконах по 10 мл | флак | 5 | 1172.88 | 5864.4
72 | Аминокапроновая кислота | раствор для инфузий 5% 100 мл | флакон | 20 | 339.43 | 6788.6
73 | Аскорбиновая кислота | раствор для инъекций 5% по 2 мл | амп | 100 | 13.68 | 1368
74 | Каптоприл | таблетка 25 мг | табл | 900 | 2.13 | 1917
75 | Парацетамол | таблетки 500 мг | табл | 500 | 2.1 | 1050
76 | Амиодарон | раствор для инъекций 150 мг/3 мл | амп | 200 | 111.01 | 22202
77 | Нифедипин | таблетки 10 мг | табл | 300 | 10.27 | 3081
78 | Клопидогрель | таблетки 75 мг | табл | 30 | 149.29 | 4478.7
79 | Тикагрелор | таблетки 90 мг | табл | 5 | 328.5 | 1642.5
80 | Кальция хлорид | раствор для инъекций 10% 5,0 | амп | 10 | 21.69 | 216.9
81 | Изосорбида динитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг 10,0 | ампула | 55 | 303.57 | 16696.35
82 | Урапидил | раствор для внутривенного введения 5 мг 5,0 | ампула | 15 | 930.78 | 13961.7
83 | Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций 100 мкг/ доза 200 доз | флакон | 4 | 350.34 | 1401.36
84 | Вальпроевая кислота | раствор для внутривенных инъекций 100 мг 5,0 | амп | 10 | 1515 | 15150
85 | Ацетилсалициловая кислота | таблетки 500 мг | табл | 500 | 1.97 | 985
86 | Глюкоза | раствор для инфузий 10% 400,0 | флакон | 30 | 215.97 | 6479.1
87 | Глюкоза | раствор для инъекций 40% 10,0 | амп | 50 | 27.76 | 1388
88 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг 1,0 | амп | 50 | 24.4 | 1220
89 | Пропранолол | таблетки 40 мг | табл | 150 | 1.13 | 169.5
90 | Метопролол | таблетки 50 мг | табл | 100 | 8.24 | 824
91 | Новокаин 0,5% | раствор для инъекций 0,5 % по 10 мл | ампула | 40 | 19.79 | 791.6
92 | Новокаин 1% | раствор для инъекций 1%, 2 мл | ампула | 40 | 8.19 | 327.6
93 | Новокаин 2% | раствор для инъекций 2%, 2 мл | ампула | 40 | 8.19 | 327.6
1637963.56
| Итого: |  |  |  |  | 3286548.56