## лек средства
Приложение 1
ГОБМП
изделия медицинского назначения
№ п/п | Наименование товаров | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Вата гигиеническая нестерильная упаковка 100 г | приспособление, которое используется в качестве абсорбента, нестерильной ваты или искусственного волокна в форме непрерывного длинного рола с универсальным применением. Используется в медицинских учреждениях или в быту и доступно в свободной форме [без рецепта]. Это устройство одноразового применения | шт | 500 | 220 | 110000
2 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 3 мл, с с иглами 23Gx1 | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 3000 | 24 | 72000
3 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 5 мл с иглами , 22Gx1 1/2 | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 3000 | 20 | 60000
5 | Термоиндикаторы на 120/20 №500универсальные 4 класс | Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в процессе цикла паровой стерилизации. Темно-сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. | упаковка | 16 | 2700 | 43200
6 | Термоиндикатор на 132/20 №500 универсальные класс 4 | Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в процессе цикла паровой стерилизации. Темно-сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. | упаковка | 16 | 2700 | 43200
10 | Средство для дезинфекции | Средство должно представлять собой дезинфектант широкого спектра действия. Должно содержать натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты - не менее 99%. В виде таблеток круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными насечками с характерным запахом хлора : весом не менее 2,66 г, выделяющие при растворении в воде не менее 1,50г активного хлора. Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо- опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин- резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным, в том числе на Mycobacteriumterrae, вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Средство должно быть предназначено для обеззараживания питьевой воды. В 1 упаковке средства должно содержаться не менее 375 таблеток. Срок годности не менее 3 лет | банка | 30 | 4974 | 149220
14 | Средство для дезинфекции | Двуосновная соль гипохлорид кальция | 50кг | 1 | 35000 | 35000
16 | Лимонно-кислый Na 3-х замещенный | Для определения СОЭ | кг | 1 | 4000 | 4000
17 | 3% р-р уксусная кислота (срок годности 10дней) | Для определения лейкоцитов крови | литр | 3 | 1200 | 3600
18 | Гемоглобин «Агат» | Диагностический набор ГЕМОГЛОБИН АГАТ предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом в клинико-диагностических и биохимических лабораториях. | упаковка | 20 | 1950 | 39000
20 | Пробирки центрифужные | Пробирки центрифужные с коническим дном ,изготавливают из нейтрального стекла,градуированные по всей длине | штука | 1000 | 75 | 75000
24 | Билирубин –ручной метод | для определения концентрации общего и прямого билирубина унифицированым методом | набор | 1 | 6450 | 6450
26 | Мочевина–ручной метод | для ферментативного определения мочевины сыворотки крови и мочи ручной метод | набор | 3 | 6100 | 18300
27 | Креатинин–ручной метод | для определения креатинины сыворотки крови и мочи с основным калибровочным раствором ручной метод | набор | 1 | 4390 | 4390
28 | СРБ | Для определения СРБ в сыворотке крови | набор | 3 | 5900 | 17700
29 | Железо сывороточное–ручной метод | Для определения железа ручным методом | набор | 1 | 15000 | 15000
33 | Гепарин | Для определения бетта-лп в лазме аручным методом | флакон | 2 | 3210 | 6240
34 | Йодистый калий (КУ) х.ч | Чистый | кг | 0.5 | 21056 | 10528
35 | Медь (II) сернокислая (CuSO4) х.ч. | для приготовления растворов точно известной концентрации, стандарт- титр фиксонал | кг | 0.5 | 7000 | 3500
36 | Щавелевая кислота (пор) х.ч. | химический чистый ГОСТ 22180-76 | кг | 0.5 | 3500 | 1750
37 | Лимонная кислота (пор) х.ч. | чистый для анализа ГОСТ 3652-69 | кг | 0.1 | 4000 | 400
38 | Натрий уксуснокислый х.ч. | технический ГОСТ 2080-76 | кг | 0.2 | 4000 | 800
39 | Дозатор для анализов-объем (100-1000мкл) | для ведения лекарственных средств автоматизированный шприцевой | шт | 1 | 23159 | 23159
40 | Дозатор – объем 10-100мкл | для ведения лекарственных средств автоматизированный шприцевой | шт | 1 | 23159 | 23159
48 | ЭКГ лента 112мм №60рулонов | Применяется в электрокардиографах использующих рулонную бумагу шириной 112 мм | рулон | 1 | 270 | 16200
49 | лейкапластырь | бактерицидный, пропитаный раствором антисэптика | шт | 200 | 200 | 40000
50 | Одноразовый противночумный костюм | Противочумный костюм представляет собой комплект одежды, специально предназначенной для проведения работ там, где возможно заражение возбудителями опасных инфекций, таких как оспа и чума. Как правило, такие комплекты как защитную фильтрующую одежду использует персонал медицинских учреждений, а также формирования спасательных служб и гражданской обороны. | шт | 20 | 2000 | 40000
51 | Шапочка клип-берет | Шапочка-берет, используется в медицине,косметологии,пищевой промышленности и т.д.Берет на резинке,с двумя защипами для создания удобной формы. Упакован плотно сложенным в гармошку. Изготовлен из нетканого материала,плотностью 17г/м3.,размер универсальный. Цвет голубой в упаковке (125шт/уп), цвет белый в упаковке (25шт/уп) | шт | 1000 | 12 | 12000
52 | Маска | предназначена для защиты от аллергенов и инфекций ,передающих воздушно-капельным путем.Изготовлена из высококачественного 2-х,3-х,4-хслойного нетканногоматериала .Три складки,расположенные в середине изделия ,прадназначены для более удобного расположения маски на лице.Толко для однократного применения | шт | 5000 | 10 | 50000
53 | Крафт-бумага | крепированная или гофрированная многослойная кабельная толщина 120 мкм, плотность 0,96 - 1,36 г/куб.см. диаметр 500 - 800 мм | рулон | 5 | 1000 | 5000
54 | Класс «Б» Желтые пакеты | Пакет для медицинских отходов Класс Б – Желтый (опасные, рискованные) – потенциально-инфицированные отходы. Материал и инструменты загрязненные выделениями, в т.ч.кровью. Выделения пациентов. Паталогоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.) Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч.пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности. Биологические отходы вивариев. | шт | 1500 | 30 | 45000
55 | Класс «А» Черные пакеты | Пакет класса А Черные(неопасные)-отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов ,инфекционными больными, нетоксические отходы | шт | 5000 | 30 | 150000
56 | Класс «Г» Белые пакеты | Пакет для медицинских отходов Класс Г-белый (препараты,средства и ртуть содержащие приборы) – просроченные лекарственные средства, отходы от лекарственных и диагностических препаратов, дез.средства, не подлежащие использованию с истекшим сроком годности. Цитостатики и другие химпрепараты. Ртутьсодержащие препараты, приборы и оборудование. | шт | 100 | 30 | 3000
59 | Контрольные сыворотки для ручной методики | Для ежедневного контроля качества БХ-анализов | набор | 2 | 5000 | 10000
60 | Контрольные плазмы | Для ежедневного контроля качества коагулограммы | набор | 2 | 6000 | 12000
62 | иодид меди (CuJ2) х.ч. | Для приготовления реактивов | кг | 0.1 | 25000 | 2500
63 | уголь активированный медицинский х.ч. | Для определения АЛК в моче | кг | 0.1 | 14250 | 1425
64 | Ацетилацетон | Для определения АЛК в моче | кг | 0.2 | 25000 | 5000
65 | парадиметилбензальдегид (х.ч.) | Для приготовления рабочего раствора | кг | 0.1 | 50650 | 5065
66 | Хлорная кислота х.ч. | Для определения АЛК в моче | кг | 1 | 9200 | 9200
67 | Бумага фильтровальная | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации | кг | 1 | 3000 | 3000
1174986
Лекарственные средства
ГОБМП
№ п/п | Наименование товаров | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Дротаверин | раствор для инъекций 2 % 2 мл | амп | 30 | 15.89 | 476.7
2 | Платифиллина гидротартрат | раствор для инъекций 0,2% 1мл | амп | 20 | 14.64 | 292.8
3 | Атропин сульфат | раствор для инъекций 0,1% 1,0 | амп | 10 | 14.45 | 144.5
4 | а-токоферола ацетат (Витамин Е) | Капсула 100 МЕ | капсула | 14000 | 8.95 | 125300
5 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 250,0 | флакон | 2500 | 115.85 | 289625
6 | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 200,0 | флакон | 4 | 104.68 | 418.72
7 | Коргликон | раствор для инъекций 0,6мг\мл 1мл | ампула | 20 | 17.1 | 342
8 | Мезатон | раствор для инъекций 1%1мл | ампула | 10 | 33.75 | 337.5
9 | Эбрантил | Раствор для в\венного введения 5мг\мл 5мл | ампула | 10 | 109.51 | 1095.1
10 | Фуросемид | раствор для инъекций 1% 2мл | ампула | 20 | 9.15 | 183
11 | Каптоприл | Таблетки 25 мг | таблетки | 200 | 2.42 | 484
12 | Йод | Раствор спиртовый 5% | флакон | 10 | 43.37 | 433.7
13 | Мидокалм | Раствор для инъекций в ампулах 1 мл | ампула | 1000 | 206.27 | 206270
14 | Амброксол | таблетки 30мг | таблетки | 12000 | 16.5 | 198000
15 | Аммиак | раствор 10% 40мл | флакон | 3 | 39.9 | 119.7
16 | Кордиамин | раствор для инъекций 25% 2мл | ампула | 20 | 56.71 | 1134.2
17 | Этанол70% 50 мл | Этиловый легковоспламеняющийся ГОСТ 18300-87 | флакон | 1000 | 57 | 57000
18 | Этанол90% 50 мл | Этиловый легковоспламеняющийся ГОСТ 18300-87 | флакон | 600 | 58.14 | 34884
19 | Вода для ин инъекций | Растворитель для приготовления лекарственных форм для иньекций 5мл | ампула | 10 | 22.94 | 229.4
| Итого: |  |  |  |  | 916770.32
2091756.32