## Приложение 1
Приложение №1 к объявлению
Изделия медицинского назначения на 2019 год
ГОБМП
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге)
1 | Бахилы низкие нестерильные | бахилы 14*40 . Материал производства: полиэтилен низкого давления. Толщина пленки материала: 11 микрон. Способ крепления на ноге: припаянная резинка. Размер изделия: 39х14 см. Вес бахил: 2,8 г/пара или 1,4 г/шт. Цвет изделия: синий. | шт | 1500 | 10 | 15000
2 | Вата гигиеническая стерильная упаковка 100 г | приспособление, которое используется в качестве абсорбента, нестерильной ваты или искусственного волокна в форме непрерывного длинного рола с универсальным применением. Используется в медицинских учреждениях или в быту и доступно в свободной форме. Изделие одноразового применения. | упак | 200 | 178 | 35600
3 | Катетер Фолея двухходовой 16СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 100 | 290 | 29000
4 | Катетер Фолея двухходовой 18СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 100 | 290 | 29000
5 | Катетер Фолея двухходовой 20СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 50 | 377.65 | 18882.5
6 | Катетер Фолея трехходовой 20СН | предназначен для катетеризации (до 30 суток) мочевого пузыря. Биосовместимый материал снижает риск раздражения тканей, обеспечивает комфорт и безопасность пациента. Катетеры урологические Фолея изготовлены из нейтрального, термопластичного высококачественного латекса-каучука, покрытого силиконом - это оптимальное решение, т.к они жесткие до введения и размягчаются при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт. Плавный переход жесткости мочевого катетера от баллона к стержню уменьшает возможность возникновения травмы при введении. | шт | 30 | 700 | 21000
7 | Лейкопластырь | размер 3х500 шелковая основа | шт | 300 | 224.25 | 67275
8 | Система для вливания инфузионных растворов Vogt Medical 21G | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Изделие одноразового применения. | шт | 4000 | 46.86 | 187440
9 | Система для переливания крови одноразовая Vogt Medical | характеристики: качество: CE; стерилизация: оксидом этилена; срок годности: 5 лет; игла: 18G (1,2 x 40 мм); упаковка: поштучно в стерильной полиэтиленовой упаковке. | шт | 30 | 100 | 3000
10 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 20мл, с иглами 20Gx1 1/2, | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Изделие одноразового применения. | шт | 300 | 20.69 | 6207
11 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 10 мл с иглами , 21Gx1 1/2 | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Изделие одноразового применения. | шт | 4000 | 15.9 | 63600
12 | Индикаторы 180 химические сухожаровой стериализации ИКПС-ВН/01-180/20 | контроль параметров стерилизации внутри стерилизуемых упаков. «Внутренние» химические индикаторы 4 класса ИКПС-ВН/01 размещают внутри упаковок, укладок, стерилизационных коробок с изделиями. Индикаторы позволяют получить информацию о соблюдении параметров режимов паровой стерилизации внутри стерилизационных упаковок в точках, находящихся вблизи стерилизуемых изделий. ИКПС-ВН/01-132/20 (для режима паровой стерилизации 132±2°С/20+2 мин). | шт | 3000 | 7 | 21000
13 | Spiritus aethilucus 70% 50 мл |  | флакон | 1000 | 53.18 | 53180
14 | Спирт этиловый 90%-100 мл |  | флакон | 200 | 137.81 | 27562
15 | Зонд желудудочный 34 СН-110 |  | шт | 20 | 300 | 6000
16 | Титановые клипсы Vclip, размер средне-большой, цвет зеленый, 6шт, в картридже, стерильный, "Грена ЛТД", Великоритания . Артикул 0301-06ML | легирующие титановые клипсы Vclip, размер средне-большие ML. Клипсы, имеющие форму двойного угла, с дистальным типом закрытия для легирования различных тканевых структур или сосудов диаметром от 2,5 до 4,0 мм. Совместимы с клипаторами, расстояние зажима бранши которых не менее 1,16 мм и не более 1,32 мм. Апертура открытой клипсы не менее 5,3 мм. Длина закрытой клипсы не более 9,1 мм. Наличие продольной и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Форма сечения проволоки сердцевидная. МРТ-совместимы. Цветовая маркировка картриджа зеленая, соответствующая цветовой маркировке рукояток клипатора, для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. Материал: апирогенный титан. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 6 штук в картридже. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты производства.0301-06ML | катридж | 120 | 4027 | 483240
17 | Лейкопластырь | размер 4х500 тканевая основа | шт | 200 | 269 | 53800
18 | Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 84см | нестерильное изделие в форме длинной полоски растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, разработанное для использования в качестве первичной повязки на рану или бандажа для удержания на месте марлевой подушечки или другой повязки на теле пациента. Предназначено для обеспечения компрессии без стягивания; изделие может быть самоклеящимся (остается на месте при минимальном использовании клейкой ленты). Это изделие для одноразового использования. | м | 4000 | 85 | 340000
19 | Рулоны гигиенические плотность 25г, ширина 80 см, 100 метров | рулон гигиенический, предназначен для покрытия операционных столов, процедурных кушеток и т.д. Материал: смс - трехслойный нетканый полипропиленовый материал. Отличительной особенностью материала СМС является присутствие между двумя слоями волокон спанбонда волокна материала мельтблаун. | рулон | 20 | 6000 | 120000
20 | Термоиндикаторы на 120/универсальные 4 класс |  | шт | 1500 | 6 | 9000
21 | Термоиндикатор на 132/20 универсальные класс 4 | индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в процессе цикла паровой стерилизации. Темно-сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. | шт | 1500 | 6 | 9000
22 | Шприц Жанэ 150,0 мл | промывания полостей пациента, для проведения энтерального питания и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов. Также возможно использование для внутривенных, внутрибрюшинных и интратрахеальных вливаний и для отсасывания различных жидкостей из организма. Шприц 150 типа Жане имеет объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл.Шприц одноразовый 150 мл - канюля - под катетер (Catheter Tip) Шприц 150,0 мл (тип Жанэ) является 3-х компанентным за счет наличия резиновой манжеты, покрытой силиконом- обеспечивающей максимальную плавность хода. | шт, | 30 | 320 | 9600
23 | Сетка полипропиленовая 15х15 см стерильный, полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм Цвет: белый или бело-синий. Толщина: 0,4-0,6 мм. мная пористость: 80-85 %. Поверхностная плотность: 65-80 г/м2 | сетка полипропиленовая 15х15 см стерильный, полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм Цвет: белый или бело-синий. Толщина: 0,4-0,6 мм. мная пористость: 80-85 %. Поверхностная плотность: 65-80 г/м2 | шт | 20 | 14000 | 280000
24 | Сетка полипропиленовая 30*30см стер, стерильный, полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм Цвет: белый или бело-синий. Толщина: 0,4-0,6 мм. мная пористость: 80-85 %. Поверхностная плотность: 65-80 г/м2 | сетка полипропиленовая 30*30см стер, стерильный, полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм Цвет: белый или бело-синий. Толщина: 0,4-0,6 мм. мная пористость: 80-85 %. Поверхностная плотность: 65-80 г/м2 | шт, цена | 2 | 30000 | 60000
25 | Скальпель одноразовый стерильный №10 | скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). | шт, | 100 | 100 | 10000
26 | Скальпель одноразовый стерильный №13 | скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). | шт, | 100 | 100 | 10000
27 | Скальпель одноразовый стерильный №23 | скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). | шт, | 600 | 80 | 48000
28 | Скальпель одноразовый стерильный №11 | скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). | шт | 100 | 80 | 8000
29 | Катетеры аспирационные, однократного применения: катетеры аспирационные однократного применения с коннектором вакуум контроля; 6Fr | гибкая трубка, используемая для аспирации жидкойстей или полужидких продуктов из трахеи пациента. Это изделие разового назначения. | шт | 150 | 120 | 18000
30 | Эндотрахеальная трубка двухпросветная левосторонняя №35-37 | изготовлена из термопластичного ПВХ - трубка после установки принимает форму дыхательных путей пациента, уменьшая давление на слизистую. Трахеальная и бронхиальная манжеты низкого давления снижают риск негативного воздействия на слизистую. Бронхиальная манжета, пилотный баллон бронхиальной манжеты и бронхиальный просвет выполнены из синего пластика для легкой и быстрой идентификации. Бронхиальная манжета синего цвета помогает идентифицировать дистальный конец трубки, когда для определения положения трубки используется фибробронхоскоп. Атравматичный изогнутый кончик облегчает расположение трубки в главном бронхе, а рентгенконтрастная полоса по всей ее длине позволяет чётко определить положение. Трубки поставляются с набором аксессуаров, включающим: вертлужный коннектор (2шт) с портами для бронхоскопии и санации; Y-образный коннектор 15М; интубационный стилет. | шт | 10 | 22000 | 220000
31 | Эндотрахеальная трубка двухпросветная правостороняя № 35-37 | изготовлена из термопластичного ПВХ - трубка после установки принимает форму дыхательных путей пациента, уменьшая давление на слизистую. Трахеальная и бронхиальная манжеты низкого давления снижают риск негативного воздействия на слизистую. Бронхиальная манжета, пилотный баллон бронхиальной манжеты и бронхиальный просвет выполнены из синего пластика для легкой и быстрой идентификации. Бронхиальная манжета синего цвета помогает идентифицировать дистальный конец трубки, когда для определения положения трубки используется фибробронхоскоп. | шт | 10 | 22000 | 220000
32 | Мочеприемник прикроватный Объем: 2000 мл Длина трубки: 90 см | мешок идеален в случаях, когда необходим больший объем для сбора мочи, например, ночью или при недержании мочи тяжелой степени. Мешок имеет дренажную трубку длиной 90 см, которую можно укоротить до необходимой длины. Мешок может крепиться на кровать, инвалидное кресло или штатив с помощью специального прочного пластикового крючка, который позволяет полностью развернуть мешок и предохраняет его от провисания под тяжестью мочи.Свободный отток мочиДренажная трубка, изготовленная из прозрачного и очень гибкогоматериала, не перекручивается и не перегибается, обеспечивая свободный отток мочи. Дренажная трубка мягкая и удобная, не вызывает раздражения кожи. | шт | 200 | 150 | 30000
33 | Мочеточниковый стент. Набор для внутренного дренажа верхних мочевых путей F-5. | элементы комплекта: катетер типа двойной PIGTAIL, диаметр петли: 2 см или 4 см, расстояние между петлями от 14 до 30 см, зажимы, толкатель, проводник. Комплекты для временного внутреннего дренирования верхних отделов мочевыделительной системы (стенты мочеточников) предназначены для обеспечения оттока мочи из чашечно-лоханочной системы в мочевой пузырь. Используется в случаях нарушения нормального функционирования мочеточника вследствие наличия камней, после экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии, стенозе мочеточника, сдавлении мочеточника извне и т.д. | шт | 10 | 8000 | 80000
34 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №7.0 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 30 | 360 | 10800
35 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №7,5 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 60 | 360 | 21600
36 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №8,0 | Изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 100 | 360 | 36000
37 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №8,5 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида Не содержит фтолатов Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания Цилиндрическая форма манжеты Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 70 | 360 | 25200
38 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №9.0 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии. запотевания. Цилиндрическая форма манжеты Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 50 | 360 | 18000
39 | Спинокан игла для спинальной анестезии G 26 |  | шт | 40 | 1500 | 60000
40 | Набор для эпидуральной анестезии | эпидуральный катетер c 3 отверстиями и адаптером.Катетер эпидуральный из нейлона, длиной 1000 мм, со слепым концом и 3-мя боковыми отверстиями. Бактериально-вирусный фильтр.Игла эпидуральная Epix.Игла из медицинской нержавеющей стали, длина 90 мм. Шприц утраты сопротивления | шт | 40 | 3850 | 154000
41 | Игла Сельдингера G 16-100мм | игла Сельдингера (интродьюсер) - игла для пункции центральных вен со срезом под углом 45°, на внутренней кромке иглы снята фаска для безопасного извлечения проводника (размеры: 1,0 х 50 мм или 1,6 х 100 мм.) | шт | 50 | 450 | 22500
42 | Система инфузомат Спейс Лайн | система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения с иглой размером: 21G (0.8х 38мм). Состав и описание изделия. Система для вливания инфузионных растворов состоит из: защитного колпачка для иглы, иглы, капельной камеры, фил | шт | 10 | 1500 | 15000
43 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 (метрикс 3,5) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 (метрикс 3,5) бобина 20 метров | шт | 50 | 390 | 19500
44 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0(метрикс 3) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0(метрикс 3) бобина 20 метров | шт | 50 | 390 | 19500
45 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 (метрикс 5) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 (метрикс 5) бобина 20 метров | шт | 50 | 390 | 19500
46 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3-4- (метрикс 6) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3-4- (метрикс 6) бобина 20 метров | шт | 50 | 390 | 19500
47 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 - (метрикс3,5- 75см) HR-30 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 - (метрикс3,5- 75см) HR-30 | шт | 60 | 390 | 23400
48 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 - (метрикс3,5- 75см) HR-35 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 - (метрикс3,5- 75см) HR-35 | шт | 60 | 390 | 23400
49 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-30 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-30 | шт | 60 | 390 | 23400
50 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-35 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-35 | шт | 60 | 390 | 23400
51 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-35 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-35 | шт | 60 | 390 | 23400
52 | Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-40 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-40 | шт | 60 | 390 | 23400
53 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | шт | 200 | 700 | 140000
54 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | шт | 200 | 700 | 140000
55 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см | шт | 200 | 700 | 140000
56 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 36mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 36mm 1\2 c, 90 см | шт | 50 | 700 | 35000
57 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 40mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 40mm 1\2 c, 90 см | шт | 50 | 700 | 35000
58 | Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 0 (3,5) plys СТ40mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 0 (3,5) plys СТ40mm 1\2 c, 90 см | шт | 50 | 700 | 35000
59 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 2/0(3) МН-1, 26mm 1¦2c,75см. | моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 2/0(3) МН-1, 26mm 1¦2c,75см. | шт | 60 | 600 | 36000
60 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 5/0(1) МН-1, 17mm 1¦2c,75см. | моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 5/0(1) МН-1, 17mm 1¦2c,75см. | шт | 5 | 600 | 3000
61 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 3/0(2) SH, 26mm 1¦2c,90см. | моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 3/0(2) SH, 26mm 1¦2c,90см. | шт | 30 | 600 | 18000
62 | V-Loc 90 (Ви-Лок 90) 5/8 игла2/0 |  | шт | 10 | 6000 | 60000
63 | Контейнер.для биологического материала стерильный 60мл с крышкой в инд.упаковке градуировка до 40 мл | контейнер.для биологического материала стерильный 60мл с крышкой в инд.упаковке градуировка до 40 мл | шт | 200 | 33 | 6600
64 | Контейнер.для биологического материала стерильный 125 мл с крышкой в инд.упаковке градуировка до 100мл | контейнер.для биологического материала стерильный 125 мл с крышкой в инд.упаковке градуировка до 100мл | шт | 200 | 44 | 8800
65 | Материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 250мм х 70 м | материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 250мм х 70 м | рулон | 5 | 57700 | 288500
66 | Материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 400мм х 70 м | материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 400мм х 70 м | рулон | 5 | 93929 | 469645
67 | Биологические индикаторы |  | шт | 30 | 2700 | 81000
68 | Индикатор химический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизаци | индикатор химический одноразовый для контроля процесса плазменной стерилизаци | шт | 1000 | 70 | 70000
69 | Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями с крышкой.размер отверстий состаляет 0 .9 мм | гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями с крышкой.размер отверстий состаляет 0 .9 мм 1000 шт в упаковке | упак | 1 | 14000 | 14000
70 | Стерилизующее средство перекись водорода (Н2О2) 60% для плазменного стерилизатора 250 мл | стерилизующее средство перекись водорода (Н2О2) 60% для плазменного стерилизатора 250 мл | шт | 4 | 45000 | 180000
71 | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 6мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 6мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | кг | 7 | 12000 | 84000
72 | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 8мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 8мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | кг | 7 | 12000 | 84000
73 | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 10мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 10мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | кг | 7 | 12000 | 84000
74 | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 12мм , расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 12мм , расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | кг | 3 | 12000 | 36000
75 | Система для прибора Hotline |  | шт | 1 | 150000 | 150000
76 | Рентген пленка зеленочувствительная 35cm*35cm | рентген пленка зеленочувствительная 35cm*35cm используется для решения общих рентгенологических задач. В пачке 100 листов | упак | 5 | 21000 | 105000
77 | Рентген пленка зеленочувствительная 30cm*40cm | рентген пленка зеленочувствительная 30cm*40cm используется для решения общих рентгенологических задач. В пачке 100 листов | упак | 3 | 21000 | 63000
78 | Рентген пленка зеленочувствительная 24cm*30cm | рентген пленка зеленочувствительная 24cm*30cm используется для решения общих рентгенологических задач. В пачке 100 листов | упак | 5 | 12300 | 61500
79 | Рентген пленка зеленочувствительная 18cm*24cm | рентген пленка зеленочувствительная 18cm*24cm используется для решения общих рентгенологических задач. В пачке 100 листов | упак | 2 | 7400 | 14800
80 | Рентген пленка зеленочувствительная 13cm*18cm | рентген пленка зеленочувствительная 13cm*18cm используется для решения общих рентгенологических задач. В пачке 100 листов | упак | 4 | 4000 | 16000
81 | Комплект проявитель для машинной обработки рентгеновских пленок | 5 литровая канистра | канистр | 3 | 19600 | 58800
82 | Комплект фиксажа для машинной обработки ретгеновских пленок | 5 литровая канистра | канистра | 3 | 5500 | 16500
83 | Натронная известь | абсорбент натронной извести 5кг | канистра | 20 | 14100 | 282000
84 | Гель для УЗИ | гель для УЗИ Biotouch 5л | фл | 3 | 5000 | 15000
85 | Петля биполярый для ТУР | петля биполярная 24 Шр, 27040GP1 | шт | 10 | 68000 | 680000
86 | Одноразовая стерильная баночка для мочи |  | шт | 300 | 68 | 20400
87 | Тест полоски на мочевой анализатор UrineRS H-13, HTI |  | упак | 10 | 5460 | 54600
88 | Тест полоски для accu chek Актив | для определения уровня глюкозы в крови | упак | 20 | 6850 | 137000
89 | Наконечники на 100 мкл |  | шт | 3000 | 36.5 | 109500
90 | Наконечники на 1000 мкл |  | шт | 3000 | 45.5 | 136500
91 | Наконечники на 5000 мкл |  | шт | 500 | 56.5 | 28250
92 | Дозатор на 100 мкл (микропипетка) | для точного микродозирования реагентов | шт | 2 | 42500 | 85000
93 | Дозатор на 500 мкл (микропипетка) | для точного микродозирования реагентов | шт | 2 | 52500 | 105000
94 | Дозатор на 5000 мкл (микропипетка) | для точного микродозирования реагентов | шт | 2 | 52500 | 105000
95 | Изотонический раствор V-Reagent Dil. 10L | гематологические исследования на геманализаторе V-counter | литр | 4 | 41500 | 166000
96 | Лизирующий раствор V-Reagent Lyse. 1L | гематологические исследования на геманализаторе V-counter геманализаторе V-counter | литр | 6 | 48000 | 288000
97 | Системный раствор V-Reagent SOL. 5L | гематологические исследования на геманализаторе V-counter | литр | 3 | 65500 | 196500
98 | Очищающий раствор V-Reagent.Сlean , 4ml | гематологические исследования на геманализаторе V-counter | пробирка | 10 | 900 | 9000
99 | Контрольная кровь (набор 3 шт) | гематологические исследования на геманализаторе V-counter | набор | 1 | 85000 | 85000
100 | Кассета E-Сl для определения pH, pO2, pCO2, tHb, sO2, Na, K, Cl - анализатор OPTI CCA 25 шт/уп | исследования на газовом анализаторе - OPTI CCA | упак | 1 | 133380 | 133380
101 | Эппендорф пробирки 2.5 мл | 500 шт в упаковке | упак | 4 | 5000 | 20000
102 | Анти Цоликлон D супер (определение группы крови) | определение группы крови | флакон | 5 | 1890 | 9450
103 | Анти Цоликлон А (определение группы крови) | определение группы крови | флакон | 5 | 850 | 4250
104 | Анти Цоликлон В (определение группы крови) | определение группы крови | флакон | 5 | 850 | 4250
105 | Глюкоза- витал | для определения концентрации глюкозы всыворотке крови колориметрическим глюкозооксидазным методом без депротеинизации | набор | 2 | 15200 | 30400
106 | Железо - витал | для определения концентрации железы всыворотке крови колориметрическим глюкозооксидазным методом без депротеинизации | набор | 5 | 7550 | 37750
107 | Контактно-активируемый ланцет, для прокола пальца для взятия капиллярной крови. |  | шт | 1000 | 41.64 | 41640
108 | Краска Майн-Грюнвальда | для фиксации биологического материала на стекле | литр | 1 | 1690 | 1690
109 | Краска Романовского | для окрашивания биоматериала для цитологических и гематологических исследований | литр | 1 | 2680 | 2680
110 | Мочевая кислота реагент для биохимии витал | для определения концент рации мочевой кислоты в сыворотке крови энзиматическим колориметрическим методом | набор | 1 | 2640 | 2640
111 | Ревматоидный фактор латексный метод | для определения ревматоидного фактора | набор | 2 | 3650 | 7300
112 | С-реактивный белок латексный метод | для определения С-реактивного белка | набор | 2 | 4800 | 9600
113 | Холестерин - Витал | холестерина в сыворотке крови человека энзиматическим колориметрическим методом | набор | 5 | 16450 | 82250
114 | Анализ АСЛО – латексный метод | для определения АСЛО | набор | 2 | 10200 | 20400
115 | AST -Аспартатаминотрансфераза | для определения активности аспартатаминотрансферазав сыворотке крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля методом методом | упак | 3 | 16250 | 48750
116 | ALT - Аланинаминотрансфераза | для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови унифицированным методом Райтмана-Френкеля методом | упак | 3 | 16195 | 48585
117 | Билирубин общий и прямой | для определения билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа | упак | 2 | 18044 | 36088
118 | ТР – Общий белок | для определения общего белка в сыворотке крови человека биуретовым методом | упак | 3 | 18000 | 54000
119 | Мочевина | для определения концентрации мочевины всыворотке крови уреазным фенол/гипохлоритным методом | упак | 5 | 13183 | 65915
120 | Триглицериды | для определения концентрации триглицеридов в сыворотке крови человека энзиматическим колориметрическим методом | набор | 5 | 6580 | 32900
121 | Щелочная фосфотаза | для определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови методом по конечной точке с п-нитрофенилфосфатом | набор | 3 | 17000 | 51000
122 | Липаза | для определения активности липазыв сыворотке крови "ручной -метод" | набор | 2 | 16000 | 32000
123 | Креатинин | для определения концентрации креатинина всыворотке крови методом Яффе по конечной точке с депротеинизацией | набор | 5 | 18000 | 90000
124 | Вакутайнер без наполнителя для исследования на гепатит |  | шт | 1000 | 59 | 59000
125 | Пробирка вакуумная для забора капиллярной крови с капилляром для гемотологического исследования ЭДТА 2,0-4,0 мл | экспресс-тест диагностики сифилиса | шт | 10 | 18000 | 180000
126 | D-димер | D димер для полуавтомата TS-400 | упак | 2 | 8000 | 16000
127 | Тропониновый тест |  | упак | 2 | 50000 | 100000
128 | Набор контрольных растворов гемоглобина 3 уровня | для контроля качества лабораторных исследований | упак | 2 | 2500 | 5000
129 | Фильтр КСКФ | фильтр КСКФ -3.00-02(кКСКФ-9) №2 | упак | 15 | 300 | 4500
130 | Фильтр КСКФ | фильтр КСКФ -3.00-03(кКСКФ-12.18.20.) №2 | упак | 15 | 350 | 5250
131 | Коробка стерилизационная | коробка стерилизационная с фильтром КСК Ф-18 | шт | 24 | 15200 | 364800
132 | Коробка стерилизационная | коробка стерилизационная с фильтром КСК Ф-12 | шт | 19 | 12500 | 237500
133 | Коробка стерилизационная | коробка стерирлизационная с фильтром КСК Ф-6 | шт | 14 | 8700 | 121800
134 | Коробка стерилизационная | коробка стерилизационная с фильтром КСК Ф-9 | шт | 25 | 12000 | 300000
135 | Противочумные костюмы одноразовые | состоит из - халата, высоких бахилов, комбинезона с капюшоном на молнии - застежке с закрытой планкой с креплениями на липкой ленте, брюки и рукава на резинке, без карманов. Задняя часть, собранная резинкой, обеспечивает свободу движений, защитной маски, латексных (нитриловых) перчаток, защитных очков, пары резиновых сапог, сумки для комплекта | шт | 4 | 6500 | 26000
136 | Противочумные костюмы многоразового пользования | комплект специальной одежды, используемый персоналом медицинских учреждений при работе в условиях возможного заражения возбудителями особо опасных инфекций, в первую очередь чумы и оспы; состоит из: комбинезон повышенной защиты, респиратор FFP3, защитные очки, перчатки нитриловые, высокие бахиллы, резиновые сапоги, сумка | шт | 2 | 22000 | 44000
137 | Клеенка подкладная с ПВХ покрытием 0,84 м х 45 м - цвет: оранжевый | Представляет собой полиэфирную ткань, на лицевую сторону которой нанесено поливинилхлоридное (ПВХ) покрытие. Влагонепроницаемая, газопроницаема и паропроницаема, что способствует профилактики пролежней и трофических проявлений. Очень быстро приобретает температуру тела и тем самым устраняет «эффект холодного прикосновения».Характеристики: многоразовое использование; плотность материала позволяет удерживать большой объём влаги на протяжении длительного времени; эластичная | рулон | 1 | 30000 | 30000
138 | Одноразовые кружка Эсморха стерильная 2 литра | кружка Эсмарха одноразовая стерильная предназначена для проведения лечебных или очистительных клизм, спринцеваний и орошений влагалища. Стерильная, индивидуальная упаковка, предназначена для одноразового использования.2 наконечника, входящих в комплект, позволяют осуществлять орошение как влагалища так и кишечника. | шт | 100 | 360 | 36000
139 | Емкость ЕДПО- на 1 литр | емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий | шт | 50 | 4600 | 230000
140 | Емкость ЕДПО- на 3 литра | емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий | шт | 25 | 4495 | 112375
141 | Емкость ЕДПО- на 10 литров | емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий | шт | 10 | 10980 | 109800
142 | Бинт гипсовый | 270*15 см | шт | 300 | 269.64 | 80892
143 | Бинт гипсовый | 270*20 см | шт | 600 | 389.48 | 233688
144 | Судно | подкладное эмалированное | шт | 2 | 2448.25 | 4896.5
145 | Термометры спиртовые, Для холодильников | применяются для измерения температуры в холодильниках и морозильных камерах и в других местах, где необходимо соблюдение температуры в диапазоне от -35 до +50 °C. Особенности исполнения - с поверкой. | шт | 3 | 982.26 | 2946.78
146 | Тонометр с фонендоскопом |  | шт | 10 | 3177.9 | 31779
147 | Катетер внутривенный периферический 16G – 1 3/4 серый | катетер внутривенный периферический для уменьшения травматизации периферических целью на 3 суток | шт | 20 | 244.83 | 4896.6
148 | Катетер внутривенный периферический 18G – 1 3/4 зеленый | катетер внутривенный периферический для уменьшения травматизации периферических целью на 3 суток | шт | 20 | 244.83 | 4896.6
149 | Катетер внутривенный периферический 22G – 1” синий | катетер внутривенный периферический для уменьшения травматизации периферических целью на 3 суток | шт | 20 | 244.83 | 4896.6
150 | Емкость для хранения термометров | габариты-110*170мм масса 0,2кг полный обьем -0,8 цилиндрический корпус с крышкой имеет вкалдыш с ячейками для фиксации в них медицинских термометров. | шт | 6 | 1480 | 8880
151 | Гигрометр ВИТ -1 | гигрометр психрометрический ВИТ -1. Скорость аспирации от 0,5 до 1,0 м/с | шт | 15 | 2700 | 40500
152 | Термометры комнатные | термометр absolut systems 088002 комнатный | шт | 23 | 1100 | 25300
153 | Лоток полимерный медицинский почкообразный | габариты-210*109*38мм минимальный обьем-035л устойчив к химическим дезсредствам выдерживает стерилизацию паровым методом температура-120С | шт | 40 | 590 | 23600
154 | Термометры медицинские | термометр ртутный | шт | 23 | 300 | 6900
155 | Коробки для безопасного уничтожения шприцев. Коробки для одноразового использования, водонепроницаемые, непрокалываемые, объемом 5 литров | коробки для безопасного уничтожения шприцев. Коробки для одноразового использования, водонепроницаемые, непрокалываемые, объемом 5 литров | шт | 1700 | 260 | 442000
156 | Коробки для безопасного уничтожения шприцев. Коробки для одноразового использования, водонепроницаемые, непрокалываемые, объемом 10 литров | коробки для безопасного уничтожения шприцев. Коробки для одноразового использования, водонепроницаемые, непрокалываемые, объемом 10 литров | шт | 2000 | 350 | 700000
12675796.58
Лекарственные средства на 2019 год
ГОБМП
157 | Теноксикам | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 20 мг | амп | 100 | 866.93 | 86693
158 | Апротинин | раствор для инъекций 100000 КИЕ | амп | 100 | 1226.32 | 122632
159 | Йод спиртовый | раствор 5% 20 мл | флакон | 10 | 70.35 | 703.5
160 | Фамотидин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 5,0 мл | флакон | 300 | 753 | 225900
161 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 500,0 | флакон | 8000 | 181.24 | 1449920
162 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 250,0 | флакон | 2000 | 132.07 | 264140
163 | Платифиллина гидротартрат | раствор для инъекций 0,2% 1мл | амп | 1500 | 71.4 | 107100
164 | Трамадол | раствор для инъекций 5% по 2 мл | амп | 500 | 126.4 | 63200
165 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 400,0 | флакон | 200 | 141.37 | 28274
166 | Декстран 40 | раствор для инфузий 10% 400,0 | флакон | 10 | 386.46 | 3864.6
167 | Атропин | раствор для инъекций 0,1% 1,0 | шт | 500 | 41.2 | 20600
168 | Тренаксамовая кислота | раствор для инъекций 50 мг/мл по 5 мл | амп | 120 | 1100 | 132000
169 | Тримеперидин | раствор для инъекций 2% по 1 мл | шт | 700 | 119.75 | 83825
170 | Фентанил | раствор для инъекций 0,005% по 2 мл | амп | 1200 | 95.65 | 114780
171 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | амп | 100 | 38.47 | 3847
172 | Ропивакоин | раствор для инекций 7,5 мг-10 мл | амп | 70 | 1385 | 96950
173 | Липофундин | жировая имульсия 10%- 400,0 | флакон | 5 | 12600 | 63000
174 | Бария сульфат для рентгеноскопии (100г) | белый рыхлый порошок без запаха и вкуса | шт | 30 | 700 | 21000
175 | Амброксол | раствор для инъекций, 15мг/2мл, 2 мл | ампула | 230 | 127.55 | 29336.5
176 | Амикацин | порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг | флакон | 90 | 210.36 | 18932.4
177 | Амлодипин | таблетки, 10 мг | таблетка | 220 | 78.97 | 17373.4
178 | Амоксициллин | капсулы, 500 мг | капсула | 544 | 21.48 | 11685.12
179 | Амоксициллин+Клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 0.5 г + 0.1 г | флакон | 378 | 247.53 | 93566.34
180 | Аскорбиновая кислота | раствор для инъекций, 5% 2мл | ампула | 500 | 12.09 | 6045
181 | Аторвастатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | таблетка | 400 | 23.54 | 9416
182 | Бисопролол | таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | таблетка | 210 | 5.02 | 1054.2
183 | Ванкомицин | порошок для приготовления раствора для инфузий, 1 г | флакон | 80 | 526.97 | 42157.6
184 | Гидрохлоротиазид | таблетки, 25 мг | таблетка | 200 | 3.58 | 716
185 | Дексаметазон | раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1мл | ампула | 300 | 25.04 | 7512
186 | Домперидон | таблетки, 10 мг | таблетка | 30 | 16.58 | 497.4
187 | Индапамид | таблетки, покрытые оболочкой, 2.5 мг | таблетка | 520 | 16.31 | 8481.2
188 | Каптоприл | таблетки, 25 мг | таблетка | 400 | 2.34 | 936
189 | Кетоконазол | таблетки, 200 мг | таблетка | 60 | 49.33 | 2959.8
190 | Кларитромицин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 500 мг | флакон | 28 | 3359.84 | 94075.52
191 | Клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг | таблетка | 150 | 275.84 | 41376
192 | Левофлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | таблетка | 45 | 218.53 | 9833.85
193 | Лорноксикам | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 8 мг | флакон | 700 | 768.7 | 538090
194 | Магния сульфат | раствор для инъекций, 25 %, 5 мл | ампула | 800 | 15.79 | 12632
195 | Меропенем | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г | флакон | 64 | 8086.71 | 517549.44
196 | Метронидазол | таблетки, 250 мг | таблетка | 80 | 4.09 | 327.2
197 | Моксифлоксацин | раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл | бутылка | 20 | 5609.12 | 112182.4
198 | Омепразол | капсулы кишечнорастворимые, 20 мг | капсула | 300 | 29.39 | 8817
199 | Панкреатин | капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 300 мг | капсула | 160 | 162.56 | 26009.6
200 | Пантопразол | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг | таблетка | 112 | 146.2 | 16374.4
201 | Периндоприл | таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг | таблетка | 700 | 80.35 | 56245
202 | Периндоприл | таблетки, 4 мг | таблетка | 500 | 27.31 | 13655
203 | Пиридоксин | раствор для инъекций, 5 %, 1 мл | ампула | 800 | 9.26 | 7408
204 | Платифиллин | раствор для инъекций, 0,2%, 1 мл | ампула | 150 | 14.25 | 2137.5
205 | Рамиприл+Амлодипин | капсулы, 10 мг/5 мг | капсула | 150 | 101.86 | 15279
206 | Рамиприл+Амлодипин | капсулы, 5 мг/5 мг | капсула | 150 | 81.32 | 12198
207 | Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 100 мкг/доза, 200 доз | баллон | 10 | 487.27 | 4872.7
208 | Спиронолактон | капсулы, 50 мг | капсула | 500 | 45.79 | 22895
209 | Торасемид | таблетки, 5 мг | таблетка | 120 | 29.74 | 3568.8
210 | Урапидил | раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5,0 мл | ампула | 20 | 490.06 | 9801.2
211 | Урсодезоксихолевая кислота | капсулы, 250 мг | капсула | 360 | 56.71 | 20415.6
212 | Фенотерола гидробромид+Ипратропия бромид | раствор для ингаляций, 20мл | флакон | 8 | 1208.52 | 9668.16
213 | Фозиноприл | таблетки, 20 мг | таблетка | 476 | 65.83 | 31335.08
214 | Фозиноприл + Гидрохлортиазид | таблетки, 20 мг/12,5 мг | таблетка | 56 | 72.76 | 4074.56
215 | Хлоропирамин | раствор для инъекций, 2 %, 1 мл | ампула | 200 | 89.67 | 17934
216 | Цефепим | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г | флакон | 42 | 2426.05 | 101894.1
217 | Эналаприл | таблетки, 5 мг | таблетка | 400 | 7.06 | 2824
218 | Висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг | таблетка | 30 | 55.9 | 1677
219 | Дротаверин | раствор для инъекций 40 мг/ 2 мл, 2 мл | ампула | 200 | 60.13 | 12026
220 | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД | таблетка | 60 | 9.41 | 564.6
221 | Варфарин | таблетки 2,5 мг | таблетка | 100 | 10.13 | 1013
222 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100 мл | флакон | 1000 | 194.8 | 194800
223 | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 500 мл | флакон | 500 | 276 | 138000
224 | Глюкоза | раствор для инфузий 5% 200 мл | флакон | 40 | 190.8 | 7632
225 | Дигоксин | таблетки 0,25 мг | таблетка | 40 | 4.16 | 166.4
226 | Метопролол | раствор для внутривенного введения 1 мг/мл 5 мл | ампула | 10 | 954.06 | 9540.6
227 | Тиамазол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг | таблетка | 28 | 54.44 | 1524.32
228 | Амоксициллин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг | таблетка | 300 | 117.2 | 35160
229 | Аллопуринол | таблетки 100 мг | таблетка | 100 | 14.66 | 1466
230 | Морфин | раствор для инъекций 1% по 1 мл | ампула | 10 | 144 | 1440
231 | Ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций, дозированный, 20 мкг/доза, 10 мл | баллон | 3 | 2843.06 | 8529.18
232 | Ацетилцистеин | таблетки шипучие 600 мг | таблетка | 210 | 115.48 | 24250.8
5290361.07
Реактивы на 2019 год
ГОБМП
234 | Формалин забуферный 10% |  | литр | 60 | 1500 | 90000
235 | Формалин концентрированный 40% |  | литр | 20 | 1500 | 30000
236 | Изопропанол |  | литр | 60 | 2500 | 150000
237 | Парафиновая среда "Гистомикс" |  | кг | 60 | 5400 | 324000
238 | Биоклир или Tessle clir |  | литр | 20 | 4500 | 90000
239 | Гематоксиллин Джилла |  | литр | 2.5 | 20000 | 50000
240 | Эозин водный |  | литр | 2.5 | 18000 | 45000
241 | Биомаунт |  | литр | 2 | 40000 | 80000
242 | Желатиновый адгезив |  | литр | 0.5 | 100000 | 50000
243 | Стёкла предметные с матовым полем |  | шт | 3000 | 54 | 162000
244 | Стёкла покровные 7.6*2.6см |  | шт | 2000 | 45 | 90000
245 | Стёкла покровные 2.5*2см |  | шт | 1000 | 32.09 | 32090
246 | Одноразовые микротомные ножи для рутинных срезов |  | упак | 4 | 95000 | 380000
247 | Гистокассеты |  | шт | 3000 | 50 | 150000
248 | Чашки Петри стеклянные |  | шт | 10 | 450 | 4500
249 | Спирт этиловый |  | литр | 5 | 414.4 | 2072
250 | Деревянные колодки размером 3*3см |  | шт | 3000 | 20 | 60000
251 | Журналы для регистраций материала |  | шт | 2 | 800 | 1600
252 | Журнал для выдачи архивного материала |  | шт | 1 | 250 | 250
253 | Криоспрей |  | шт | 2 | 4500 | 9000
254 | Набор для окраски 12 сосудов+держатель(пластик) |  | шт | 1 | 85000 | 85000
255 | Держатель на 25 предметных стекол с пластиеовой ручкой |  | шт | 1 | 25000 | 25000
256 | Картонная папка, вместимость 20 стекол (344*206мм), с разделителем и крышкой |  | шт | 3 | 7000 | 21000
257 | Планшет-коробка пластиковая, цвет серый на 100 предметных стекол |  | шт | 5 | 8500 | 42500
258 | Одноразовы скальпели с пластиковой ручкой, размер №15 |  | шт | 50 | 800 | 40000
259 | Держатель тримминговых лезвий укороченный, пластиковый размер 130мм |  | шт | 1 | 40000 | 40000
260 | Тримминговые лезвия размер 130мм |  | шт | 50 | 1800 | 90000
2144012
| Итого: |  |  |  |  | 20110169.65