## приложение
Приложение 1 к объявлению
ГОБМП
№ лота | Наименования товара | Техническкая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена за ед. | Сумма (тенге)
1 | Контрольная кровь V -Control (набор 3шт. L\N\H) | Срок годности 1 месяц West Medica Гематологический анализатор V-Counter | наб | 2 | 95000 | 190000
4 | Очищающий раствор V-Reagent ,4 ml | Гематологический анализатор V-Counter | пробирка | 200 | 1100 | 220000
5 | Изотонический раствор V-Reagent Dil. 10 l | Гематологический анализатор V-Counter | уп | 3 | 46000 | 138000
6 | Системный раствор V-reagent sol .5 l | Гематологический анализатор V-Counter | уп | 2 | 68000 | 136000
7 | Лизирующий раствор V-reagent lyse.1 l | Гематологический анализатор V-Counter | фл | 3 | 49000 | 147000
Итого: | [5 empty] | 831000